АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

Теплоснабжение и кондиционирование

| Группа компаний РОСВЕП | Координаты заказчика: |
| --- | --- |
| Адрес: 129343, Москва, | Название фирмы: |  |
| пр-д Серебрякова, 14, стр.23 | Телефонный код города: |  |
| Телефон: (495) 225-3807, 225-3809 | Телефон: |  |
| E-mail: info@roswep.ru | E-mail: |  |
| Website: www.roswep.ru | Контактное лицо (ФИО): |  |
|  | Адрес и название объекта: |

Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:

| 1. Назначение ПТО (подчеркнуть): | отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое (указать) |
| --- | --- |
| 2. Тип ПТО (подчеркнуть): | разборный / неразборный |
| 3. Для ГВС – схема подключения ПТО (подчеркнуть): | параллельная / 2-х ступенчатая |
|  | Единицы измерения | Сторона 1 | Сторона 2 |
| 4. Тепловая нагрузка: |  |  |
| 5. Среда: |  |  |  |
| 6. Расход: |  |  |  |
| 7. Температура на входе: |  |  |  |
| 8. Температура на выходе: |  |  |  |
| 9. Допустимые потери напора в ПТО: |  |  |  |
| 10. Для 2-х ступенчатой схемы ГВС – расход и температура обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемой на первую ступень для режима в точке излома |  |  |  |
| 11. Максимальная рабочая температура: |  |  |
| 12. Максимальное рабочее давление: |  |  |

Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму:

для отопления – режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС              – режим для точки излома отопительного графика и летний режим.

| Будем признательны, если укажите источник, из которого Вы о нас узнали. Поставьте галочку и, по возможности, укажите название выставки, издания или интернет-ресурса. | Интернет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пресса |  |  |
|  | Выставка |  |  |
|  | Другое |  |  |